Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II                                    Brańsk 22.05.2019
17-Brańsk

ul. Jana Pawła II 12

tel. 85 7375132

fax 857375060 
dpsbransk@dpsbransk.pl    www.dpsbransk.pl

1. Do oferentów ,którzy potwierdzili udział w

postępowaniu

2. Strona internetowa www.dpsbransk.pl i

www.powiatbielski.pl/bip

AGK.253.5.2019

Dotyczy pytań i odpowiedzi do   zapytania ofertowego na  „Wykonanie  dokumentacji projektowej  obejmującej zabezpieczenie dwóch klatek schodowych części mieszkalnej Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku przed zadymieniem”

Pytanie-1.     zaprojektowanie klap oddymiających uruchamianych automatycznie poprzez system sygnalizacji pożaru z automatycznym odpowietrzeniem poprzez drzwi na najniższej kondygnacji lub wentylatory dopowietrzające."
Czy jest to pomyłka językowa, tzn mają Państwo na myśli "napowietrzenie"?

Odp. Tak istotnie jest to pomyłka językowa chodzi o napowietrzanie.

Pytanie-2.     
- Czy konieczne jest użycie klap oddymiających? Zgodnie z DTR, klapy dymowe można montować na dachach płaskich lub o niewielkim nachyleniu, w Państwa przypadku stosowne byłoby wykorzystanie okien oddymiających.

Odp. Tak Zamawiający uznaje sugestię dotyczącą okien oddymiających

Pytanie-3.     
- Czy możliwe jest zaprojektowanie systemu oddymiającego mechanicznego, tzn. na zasadzie wentylatorów oddymiających?

Odp. Tak.  Zamawiajacy nie ogranicza projektantów w rozwiązaniach projektowych nie dopuszcza rozwiązań, które  znacząco podniosłyby koszty zadania.

Pytanie-4.     
Termin realizacji. Przewidują Państwo realizację zadania w terminie 84 dni łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę, gdzie właściwy urząd ma 65 dni na wydanie, bądź odmowę pozwolenia na budowę. W tym przypadku najbezpieczniej wykonać projekt w terminie 18 dni od daty podpisania umowy co jest terminem ekstremalnie krótkim. Czy nie lepiej byłoby aby 84 dni dotyczyło wykonania dokumentacji projektowej a terminy uzyskania pozwoleń byłyby niezależne od terminu realizacji dokumentacji?

Odp. Tak Zamawiający przychyla się do propozycji maksymalnego terminu wykonania  dokumentacji projektowej i przyjęcia jej  przez organ administracji architektoniczno-budowlanej w celu wydania pozwolenia. Niezależnie od tego ocena w kryterium termin realizacji i waga kryterium pozostaje bez zmian.

Pytanie-5.     
- Czy posiadają Państwo dokumentację techniczną budynku w wersji DWG? Czy jedynie wersja papierowa?

Odp. Nie ma w wersji DWG, posiada wersje papierowe.

Anna Klinicka –Dyrektor

Podpis nieczytelny